## Cuchillos ANSI
(sujetos a las normas ANSI)
I. INFORMACION DEL FABRICANTE
1. | NOMBRE DEL FABRICANTE | :
2. | NOMBRE DE LA FÁBRICA | :
3. | PAÍS DE LA FÁBRICA | :
4. | DIRECCIÓN | :
5. | PERSONA A CONTACTAR | :
6. | TELÉFONO / FAX | :
7. | E-MAIL | :
8. | NOMBRE DEL REPRESENTANTE | :
9. | DIRECCIÓN | :
10. | PERSONA A CONTACTAR | :
11. | TELÉFONO / FAX | :
12. | E-MAIL | :
II. CARACTERÍSTICAS DEL REGULADOR DE TENSIÓN EN DISTRIBUCIÓN
|  |  | UN. | VALOR GARANTIZADO | OBSERVACIONES
1. Características Eléctricas
1.1 | Tensión Máxima de Servicio [kV] |  | kV
1.2 | Tipo de desconectador |  | ---
1.3 | Tipo de ambiente |  | ---
1.4 | Tensión en seco contra tierra |  | kV
1.5 | Tensión en húmedo contra tierra |  | kV
1.6 | Tensión entre contactos |  | kV
1.7 | Tensión de impulso a tierra |  | kV
1.8 | Corriente nominal [A] |  | A
1.9 | Corriente soportada de corta duración y corriente pico. |  | kA
1.10 | Frecuencia nominal |  | Hz
1.11 | Capacidad de operación con hielo |  | mm
1.12 | Número de operaciones mecánicas |  | ---
FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

## Cuchillos IEC
(sujetos a las normas IEC)
I. INFORMACION DEL FABRICANTE
1. | NOMBRE DEL FABRICANTE | :
2. | NOMBRE DE LA FÁBRICA | :
3. | PAÍS DE LA FÁBRICA | :
4. | DIRECCIÓN | :
5. | PERSONA A CONTACTAR | :
6. | TELÉFONO / FAX | :
7. | E-MAIL | :
8. | NOMBRE DEL REPRESENTANTE | :
9. | DIRECCIÓN | :
10. | PERSONA A CONTACTAR | :
11. | TELÉFONO / FAX | :
12. | E-MAIL | :
II. CARACTERÍSTICAS DEL REGULADOR DE TENSIÓN EN DISTRIBUCIÓN
|  |  | UN. | VALOR GARANTIZADO | OBSERVACIONES
1. Características Eléctricas
1.1 | Tensión Máxima de Servicio [kV] |  | kV
1.2 | Tipo de desconectador |  | ---
1.3 | Tipo de ambiente |  | ---
1.4 | Tensión en seco contra tierra |  | kV
1.5 | Tensión en húmedo contra tierra |  | kV
1.6 | Tensión entre contactos |  | kV
1.7 | Tensión de impulso a tierra |  | kV
1.8 | Tensión de impulso entre contactos |  | kV
1.9 | Corriente nominal [A] |  | A
1.10 | Corriente soportada de corta duración y corriente pico. [kA] |  | kA
1.11 | Frecuencia nominal |  | Hz
1.12 | Capacidad de operación con hielo |  | mm
1.13 | Número de operaciones mecánicas |  | ---
FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE