## PARAMETROS EQUIVALEN AT Y TRAFO
SUBESTACIÓN | Sk" [MVA] | Ik" [kA] | R/X | Z2/Z1 | X0/X1 | R0/X0
TRANSFORMADOR | POTENCIA NOMINAL TRAFO [MVA] | TENSION PRIMARIO TRAFO [kV] | TENSION SECUNDARIO TRAFO [kV] | IMPEDANCIA SECUENCIA + TRAFO [%] | IMPEDANCIA SECUENCIA - TRAFO [%] | PERDIDAS Cu TRAFO [kW]

## PARAMETROS LINEAS
LINEA [TERMINAL i - TERMINAL j] | TIPO | LONGITUD [km] | R1 [Ohm] | X1 [Ohm] | R0 [Ohm] | X0 [Ohm] | CORRIENTE NOMINAL [kA] | CORRIENTE CORTO CIRCUITO TERMINAL i ESCENARIO 3 [kA]
CD00.1.400031--CD10.4.039409 | 4/0 ACSR DESNUDO (8)_ohl | 0.0018406 | 0.00059697 | 0.0007348 | 0.00092394 | 0.00092394 | 0.24 | 0.24 | EJEMPLO
CD10.4.171399--CD10.2.043734 | 2 ACSR DESNUDO (5)_ohl | 0.15858 | 0.15906 | 0.070233 | 0.18723 | 0.18723 | 0.185 | 0.185 | EJEMPLO

## PARAMETROS CARGAS
CARGA | TERMINAL | POTENCIA ACTIVA [MW] | POTENCIA REACTIVA [Mvar] | POTENCIA APARENTE [MVA] | FACTOR DE POTENCIA
CargaMT_24994 | CD10.2.043758 | 0.0083478 | 0.0032994 | 0.0089762 | 0.93 | EJEMPLO
CargaMT_98281 | CD10.2.098963 | 0 | 0 | 0 | 1 | EJEMPLO

## CORRIENTE CC TERMINALES
TERMINAL | Ikss MONOFASICO ESCENARIO 3 [kA] | Ikss BIFASICO ESCENARIO 3 [kA] | Ikss TRIFASICO ESCENARIO 3 [kA]
CD00.1.400031_11_1 |  |  |  | EJEMPLO
CD10.4.171399 |  |  |  | EJEMPLO

## CORRIENTE CC BARRAS
BARRA TRAFORMADOR | Ikss MONOFASICO ESCENARIO 1 [kA] | Ikss MONOFASICO ESCENARIO 2 [kA] | Ikss MONOFASICO ESCENARIO 3 [kA] | Ikss MONOFASICO ESCENARIO 4 [kA] | Ikss MONOFASICO ESCENARIO 5 [kA] | Ikss MONOFASICO ESCENARIO 6 [kA] | Ikss MONOFASICO ESCENARIO 7 [kA] | Ikss MONOFASICO ESCENARIO 8 [kA] | Ikss MONOFASICO ESCENARIO 9 [kA]
PRIMARIO
SECUNDARIO
BARRA TRAFORMADOR | Ikss BIFASICO ESCENARIO 1 [kA] | Ikss BIFASICO ESCENARIO 2 [kA] | Ikss BIFASICO ESCENARIO 3 [kA] | Ikss BIFASICO ESCENARIO 4 [kA] | Ikss BIFASICO ESCENARIO 5 [kA] | Ikss BIFASICO ESCENARIO 6 [kA] | Ikss BIFASICO ESCENARIO 7 [kA] | Ikss BIFASICO ESCENARIO 8 [kA] | Ikss BIFASICO ESCENARIO 9 [kA]
PRIMARIO
SECUNDARIO
BARRA TRAFORMADOR | Ikss TRIFASICO ESCENARIO 1 [kA] | Ikss TRIFASICO ESCENARIO 2 [kA] | Ikss TRIFASICO ESCENARIO 3 [kA] | Ikss TRIFASICO ESCENARIO 4 [kA] | Ikss TRIFASICO ESCENARIO 5 [kA] | Ikss TRIFASICO ESCENARIO 6 [kA] | Ikss TRIFASICO ESCENARIO 7 [kA] | Ikss TRIFASICO ESCENARIO 8 [kA] | Ikss TRIFASICO ESCENARIO 9 [kA]
PRIMARIO
SECUNDARIO

## CARGABILIDAD CIRCUITO Y TRANFO
CIRCUITO | CORRIENTE CABECERA CIRCUITO ESCENARIO 1 [kA] | CORRIENTE CABECERA CIRCUITO ESCENARIO 2 [kA] | CORRIENTE CABECERA CIRCUITO ESCENARIO 3 [kA] | CORRIENTE CABECERA CIRCUITO ESCENARIO 4 [kA] | CORRIENTE CABECERA CIRCUITO ESCENARIO 5 [kA] | CORRIENTE CABECERA CIRCUITO ESCENARIO 6 [kA] | CORRIENTE CABECERA CIRCUITO ESCENARIO 7 [kA] | CORRIENTE CABECERA CIRCUITO ESCENARIO 8 [kA] | CORRIENTE CABECERA CIRCUITO ESCENARIO 9 [kA]
4_ESQUINAS | 0.26392 | [8 empty] | EJEMPLO
TRANSFORMADOR | CORRIENTE PRIMARIO TRAFO ESCENARIO 1 [kA] | CORRIENTE PRIMARIO TRAFO ESCENARIO 2 [kA] | CORRIENTE PRIMARIO TRAFO ESCENARIO 3 [kA] | CORRIENTE PRIMARIO TRAFO ESCENARIO 4 [kA] | CORRIENTE PRIMARIO TRAFO ESCENARIO 5 [kA] | CORRIENTE PRIMARIO TRAFO ESCENARIO 6 [kA] | CORRIENTE PRIMARIO TRAFO ESCENARIO 7 [kA] | CORRIENTE PRIMARIO TRAFO ESCENARIO 8 [kA] | CORRIENTE PRIMARIO TRAFO ESCENARIO 9 [kA]
EL_ROSAL_D1 | 0.11865 | [8 empty] | EJEMPLO

## PERDIDAS LINEAS
LINEA [TERMINAL i - TERMINAL j] | PÉRDIDAS ESCENARIO 1 [kW] | PÉRDIDAS ESCENARIO 2 [kW] | PÉRDIDAS ESCENARIO 3 [kW] | PÉRDIDAS ESCENARIO 4 [kW] | PÉRDIDAS ESCENARIO 5 [kW] | PÉRDIDAS ESCENARIO 6 [kW] | PÉRDIDAS ESCENARIO 7 [kW] | PÉRDIDAS ESCENARIO 8 [kW] | PÉRDIDAS ESCENARIO 9 [kW]
CD00.1.400031--CD10.4.039409 | 0.12474 | [8 empty] | EJEMPLO
CD10.4.171399--CD10.2.043734 | 1.2202e-06 | [8 empty] | EJEMPLO

## PERFILES DE TENSION TERMINALES
TERMINAL | TENSIÓN ESCENARIO 1 [p.u.] | TENSIÓN ESCENARIO 2 [p.u.] | TENSIÓN ESCENARIO 3 [p.u.] | TENSIÓN ESCENARIO 4 [p.u.] | TENSIÓN ESCENARIO 5 [p.u.] | TENSIÓN ESCENARIO 6 [p.u.] | TENSIÓN ESCENARIO 7 [p.u.] | TENSIÓN ESCENARIO 8 [p.u.] | TENSIÓN ESCENARIO 9 [p.u.]
CD00.1.400031_11_1 | 1.0053 | [8 empty] | EJEMPLO
CD10.4.171399 | 0.94114 | [8 empty] | EJEMPLO

## CARGABILIDAD LINEAS
LINEA [TERMINAL i - TERMINAL j] | CARGABILIDAD ESCENARIO 1 [%] | CARGABILIDAD ESCENARIO 2 [%] | CARGABILIDAD ESCENARIO 3 [%] | CARGABILIDAD ESCENARIO 4 [%] | CARGABILIDAD ESCENARIO 5 [%] | CARGABILIDAD ESCENARIO 6 [%] | CARGABILIDAD ESCENARIO 7 [%] | CARGABILIDAD ESCENARIO 8 [%] | CARGABILIDAD ESCENARIO 9 [%]
CD00.1.400031--CD10.4.039409 | 109.965 | [8 empty] | EJEMPLO
CD10.4.171399--CD10.2.043734 | 0.027334 | [8 empty] | EJEMPLO