## LT Norte-Sesquile
Corredor Norte - Sesquilé
No. ESTRUCTURA |  | ABSCISA | COTA | COORDENADAS
Real | Replanteo |  |  | ESTE | NORTE
1 | Pórtico S/E Norte | 0 | 2564.36 | 1023179.05 | 1048810.567
2 | E1 | 70 | 2564.24 | 1023224.433 | 1048757.273
3 | E2 | 221.39 | 2564.37 | 1023368.311 | 1048804.355
4 | E3 | 690.3 | 2563.33 | 1023836.838 | 1048785.423
5 | E4 | 1075.37 | 2563.34 | 1024221.733 | 1048796.962
6 | E5 | 1501.36 | 2557.04 | 1024646.527 | 1048765.04
7 | E6 | 1947.36 | 2557.18 | 1025091.271 | 1048731.618
8 | E7 | 2378.15 | 2557.04 | 1025520.845 | 1048699.336
9 | E8 | 2815.12 | 2556.68 | 1025930.099 | 1048546.175
10 | E9 | 3182.54 | 2559.78 | 1026274.21 | 1048417.393
11 | E10 | 3603.64 | 2615.97 | 1026688.703 | 1048343.1
12 | E11 | 3869.43 | 2593.14 | 1026932.878 | 1048448.08
13 | E12 | 4416.77 | 2645.63 | 1027437.258 | 1048660.645
14 | E13 | 4730.09 | 2660.153 | 1027725.969 | 1048782.364
15 | E14 | 5208.93 | 2708.95 | 1028174.632 | 1048949.665
16 | E15 | 5605.54 | 2688.51 | 1028552.482 | 1049070.213
17 | E16 | 5910.35 | 2637.5 | 1028851.844 | 1049127.562
18 | E29 TZ-SQ | 6125.15 , 14905.441 | 2633.76 | 1029028.063 | 1049004.741
19 | E17 | 6660.36 | 2596.01 | 1029469.25 | 1048701.75
20 | Pórtico Sesquilé Nuevo | 6910.18 | 2567.04 | 1029703.25 | 1048789.25

## LT Norte-GranSabana
Corredor Norte - Gran Sabana
No. ESTRUCTURA |  | ABSCISA | COTA | COORDENADAS
Real | Replanteo |  |  | ESTE | NORTE
1 | Pórtico Norte 4C | 0 | 2564.4 | 1023153.468 | 1048788.783
2 | E1 | 70 | 2564.53 | 1023198.852 | 1048735.489
3 | E2 | 364.78 | 2563.069 | 1023187.404 | 1048440.936
4 | E3 | 715.14 | 2557.148 | 1023173.798 | 1048090.837
5 | E4 | 1088.94 | 2557.09 | 1023159.281 | 1047717.318
6 | E6 | 1612.29 | 2564.965 | 1022690.488 | 1047484.667
7 | E7 | 2018.51 | 2556.329 | 1022438.987 | 1047165.667
8 | E8 | 2402.9 | 2555.61 | 1022337.84 | 1046794.82
9 | E9 | 2896.6 | 2555.88 | 1022008.25 | 1046427.25
10 | E10 | 3304.51 | 2555.5 | 1021788.25 | 1046083.75
11 | E11 | 3651 | 2555.5 | 1021757.296 | 1045738.647
12 | E12 | 4074.74 | 2554.8 | 1021882.25 | 1045333.75
13 | E13 | 4456.33 | 2555.23 | 1021797.25 | 1044961.75
14 | E14 | 4949.46 | 2554.815 | 1021735.5 | 1044472.501
15 | E15 | 5442.59 | 2555.42 | 1021673.75 | 1043983.25
16 | E16 | 5922.61 | 2554.19 | 1021496.25 | 1043537.25
17 | E17 | 6349.74 | 2554.03 | 1021139.25 | 1043302.75
18 | E18 | 6804.24 | 2554.15 | 1021068.75 | 1042853.75
19 | P1 | 7103.34 | 2562.85 | 1021299.75 | 1042663.75
20 | P2 | 7207.87 | 2565.24 | 1021302.25 | 1042559.25
21 | P3 | 7378.31 | 2565.4 | 1021159.75 | 1042465.75
22 | P4 | 7565.94 | 2563 | 1021004.25 | 1042360.75
23 | P5 | 7759.26 | 2563.1 | 1020847.75 | 1042247.25
24 | P6 | 7873.42 | 2563.14 | 1020761.25 | 1042172.75
25 | P7 | 7967.13 | 2564.25 | 1020693.75 | 1042107.75
26 | P8 | 8180.11 | 2564.41 | 1020553.75 | 1041947.25
27 | P9 | 8405.34 | 2565.58 | 1020407.75 | 1041775.75
28 | P10 | 8622.38 | 2559.06 | 1020266.75 | 1041610.75
29 | P11 | 8812.53 | 2558.008 | 1020120.806 | 1041488.865
30 | P12 | 8981.98 | 2557.97 | 1019990.75 | 1041380.25
31 | P13 | 9143.42 | 2557.47 | 1019842.75 | 1041315.75
32 | P15 | 9332.99 | 2566.53 | 1019669.75 | 1041238.25
33 | P16 | 9422.89 | 2565.178 | 1019585.714 | 1041206.316
34 | P17 | 9530.29 | 2568.441 | 1019488.153 | 1041161.418
35 | P18 | 9642.83 | 2569.69 | 1019381.25 | 1041126.25
36 | P19 | 9803.96 | 2568.71 | 1019222.75 | 1041097.25
37 | P20 | 9997.67 | 2567.39 | 1019068.75 | 1040979.75
38 | P21 | 10191.65 | 2565.21 | 1018918.75 | 1040856.75
39 | P22 | 10389.43 | 2566.18 | 1018773.75 | 1040722.25
40 | P23 | 10538.28 | 2568.27 | 1018658.75 | 1040627.75
41 | P24 | 10750, 1161.94 | 2572.95 | 1018518.562 | 1040469.094
42 | P25 | 10899.39 | 2577.49 | 1018421.154 | 1040355.834
43 | P26 | 11084.51 | 2586.26 | 1018296.75 | 1040218.75
44 | P27 | 11229 | 2582.64 | 1018185.75 | 1040126.25
45 | P28 | 11452.69 | 2568.98 | 1017980.75 | 1040036.75
46 | P29 | 11677.47 | 2566.93 | 1017769.75 | 1039959.25
47 | P30 | 11840.06 | 2586.45 | 1017614.25 | 1039911.75
48 | P30A | 11937.97 | 2571.47 | 1017522.25 | 1039878.25
49 | P31 | 12101 | 2560.8 | 1017368.25 | 1039824.75
50 | P32 | 12315.14 | 2563.68 | 1017173.25 | 1039736.25
51 | P33 | 12498.89 | 2560.98 | 1016999.75 | 1039675.75
52 | P34 | 12694.12 | 2560.97 | 1016816.75 | 1039607.75
53 | P35 | 12856.28 | 2560.85 | 1016664.75 | 1039551.25
54 | P35A | 13020.92 | 2561.32 | 1016509.75 | 1039495.75
55 | P36 | 13182.94 | 2561.87 | 1016359.25 | 1039435.75
56 | P37 | 13379.15 | 2561.27 | 1016165.75 | 1039403.25
57 | P38 | 13562.85 | 2561.36 | 1015983.25 | 1039382.25
58 | P39 | 13740.44 | 2561.53 | 1015806.25 | 1039367.75
59 | P40 | 13849.66 | 2561.89 | 1015697.75 | 1039380.25
60 | P41 | 14010.04 | 2561.11 | 1015539.25 | 1039404.75
61 | P42 | 14147.37 | 2562.79 | 1015446.75 | 1039506.25
62 | P43 | 14257.36 | 2561.11 | 1015376.48 | 1039590.86
63 | P44 | 14527.49 | 2561.11 | 1015133.13 | 1039473.597
64 | P45 | 14619.14 | 2561.79 | 1015041.707 | 1039467.082
65 | P46 | 14879.55 | 2561.65 | 1014807.443 | 1039353.365
66 | P47 | 15090.76 | 2562.55 | 1014617.436 | 1039261.132
67 | P48 | 15324.84 | 2561.35 | 1014406.851 | 1039158.91
68 | P49 | 15554.82 | 2561.8 | 1014251.572 | 1039328.557
69 | P50 | 15784.86 | 2562.07 | 1014096.25 | 1039498.25
70 | P51 | 15874.47 | 2561.77 | 1014154.753 | 1039566.123
71 | Pórtico Gran Sabana | 15926.26 | 2562.32 | 1014113.421 | 1039597.335

## LT Norte-Zipaq-Ubate
Corredor Norte - Zipaquirá Ubaté
No. ESTRUCTURA |  | ABSCISA | COTA | COORDENADAS
Real | Replanteo |  |  | ESTE | NORTE
1 | Pórtico Norte 4 Circuitos | 0 | 2564.6 | 1023054.584 | 1048704.578
2 | E1 | 90 | 2564.42 | 1023112.931 | 1048636.055
3 | E3 | 247.76 | 2564.24 | 1022988.75 | 1048538.75
4 | E4 | 465.35 | 2565.491 | 1022851.556 | 1048707.64
5 | E5 | 827.84 | 2566.83 | 1022623 | 1048989
6 | E6 | 1163.92 | 2650.533 | 1022300.723 | 1048893.686
7 | E7 | 1466.05 | 2669.665 | 1022011 | 1048808
8 | E8 | 2166.92 | 2719.755 | 1021426 | 1048422
9 | E9 | 2591.58 | 2738.055 | 1021139 | 1048109
10 | E10 | 2905.06 | 2759.053 | 1020953.374 | 1047856.383
11 | E11 | 3178.85 | 2757.47 | 1020791.25 | 1047635.75
12 | E12 | 3647.1 | 2800.894 | 1020411.79 | 1047361.402
13 | E13 | 4150.91 | 2844.076 | 1020003.514 | 1047066.22
14 | E14 | 4352.68 | 2832.13 | 1019840 | 1046948
15 | E15 | 5217.66 | 2888.66 | 1019028.25 | 1046649.25
16 | E16 | 5562.76 | 2919.85 | 1018688.268 | 1046590.045
17 | E17 | 5987.07 | 2945.94 | 1018270.25 | 1046517.25
18 | E18 | 6239.5 | 2934.929 | 1018018.145 | 1046504.364
19 | E19 | 6662.77 | 2911.871 | 1017595.425 | 1046482.758
20 | E20 | 7010.65 | 2878.755 | 1017248 | 1046465
21 | E21 | 7405.39 | 2864.589 | 1016960.378 | 1046735.357
22 | E22 | 7764.12 | 2864.624 | 1016698.991 | 1046981.053
23 | E23 | 8016.63 | 2861.52 | 1016515 | 1047154
24 | E24 | 8309.22 | 2832.89 | 1016377 | 1047412
25 | E25 | 8668.92 | 2802.055 | 1016198 | 1047724
26 | E26 | 9168.26 | 2733.15 | 1015775.25 | 1047989.75
27 | E27 | 9496.22 | 2695.37 | 1015489.25 | 1048150.25
28 | E28 | 9780.6 | 2673.815 | 1015437.529 | 1048429.892
29 | E29 | 10151.9 | 2603.225 | 1015370 | 1048795
30 | E30 | 10621.93 | 2560.335 | 1015157 | 1049214
31 | P31 | 10782.73 | 2561.15 | 1015079.25 | 1049354.75
32 | P33 | 11018.22 | 2566.09 | 1014960.75 | 1049558.25
33 | P34 | 11218.02 | 2565.95 | 1014835.417 | 1049713.857
34 | P36 | 11425.66 | 2565.52 | 1014701.75 | 1049872.75
35 | P37 | 11538.2 | 2564.64 | 1014629.75 | 1049959.25
36 | P38 | 11717.92 | 2565.01 | 1014500.253 | 1050083.864
37 | P39 | 11895.65 | 2564.85 | 1014373.147 | 1050208.087
38 | P41 | 12092.3 | 2562.79 | 1014231.75 | 1050344.75
39 | P42 | 12252.84 | 2563.07 | 1014116.25 | 1050456.25
40 | P43 | 12409.87 | 2564.2 | 1014003.91 | 1050565.97
41 | P44 | 12497.93 | 2563.68 | 1013941.316 | 1050627.909
42 | P45 | 12646.26 | 2564.77 | 1013833.233 | 1050729.495
43 | P46 | 12855.94 | 2565.44 | 1013682.86 | 1050875.62
44 | P48 | 13083.12 | 2567.1 | 1013519.75 | 1051033.75
45 | P49 | 13184.6 | 2569 | 1013447 | 1051104.5
46 | E28A | 9511.55 | 2714.225 | 1015802 | 1048332
47 | E29A | 10117.29 | 2665.95 | 1016222.25 | 1048768.25
48 | E30A | 10776.51 | 2634.53 | 1016676.75 | 1049245.75
49 | E31A | 11357.54 | 2664.86 | 1017073.747 | 1049669.996
50 | E32A | 11537.18 | 2671.69 | 1017196.492 | 1049801.166
51 | E33A | 12162.49 | 2716.38 | 1017623.75 | 1050257.75
52 | E34A | 12441.94 | 2670.48 | 1017809.25 | 1050466.75
53 | E35A | 13078.03 | 2574.24 | 1018010.25 | 1051070.25
54 | E36A | 13395.62 | 2570.228 | 1018105.648 | 1051373.178
55 | E37A | 13797.79 | 2565.184 | 1018226.451 | 1051756.775
56 | E38A | 14169.45 | 2565.603 | 1018338.089 | 1052111.272
57 | E39A | 14560.76 | 2565.9 | 1018477.23 | 1052477.004
58 | E40A | 14906.14 | 2567.31 | 1018600.04 | 1052799.81
59 | E41A | 15224.8 | 2567.185 | 1018718.008 | 1053095.828
60 | E42A | 15560.95 | 2567.108 | 1018877 | 1053392
61 | E43A | 15804.34 | 2566.353 | 1019037.957 | 1053574.571
62 | E44A | 16279.53 | 2566.416 | 1019153.498 | 1054035.498
63 | E45A | 16667.97 | 2567.475 | 1019022 | 1054401
64 | E46A | 17188.47 | 2568.87 | 1019396 | 1054763
65 | E47A | 17535.78 | 2569.735 | 1019531 | 1055083
66 | E47N | 17870.307 | 2571.444 | 1019678.968 | 1055382.99
67 | E48A | 18030.883 | 2572.045 | 1019750 | 1055527
68 | E48N | 18229.147 | 2572.741 | 1019867.035 | 1055687.036
69 | E48NA | 18376.947 | 2573.278 | 1019954.281 | 1055806.338
70 | E49A | 18518.569 | 2572.932 | 1020037.88 | 1055920.653
71 | E49N | 18657.248 | 2573.229 | 1020119.742 | 1056032.593
72 | E49NA | 18806.203 | 2573.488 | 1020207.669 | 1056152.827
73 | E50A | 18961.558 | 2574.679 | 1020299.375 | 1056278.228
74 | E50N | 19110.727 | 2573.07 | 1020374.679 | 1056406.994
75 | E50NA | 19257.785 | 2573.838 | 1020448.918 | 1056533.937
76 | E51A | 19443.574 | 2574.56 | 1020542.709 | 1056694.314
77 | E52A | 19626.33 | 2575.436 | 1020634.982 | 1056852.095
78 | E53A | 19997.9 | 2578.268 | 1020383.783 | 1057125.891
79 | E54A | 20367.21 | 2583.61 | 1020030.056 | 1057232.03
80 | E55A | 20648.72 | 2585.359 | 1019764.309 | 1057324.92
81 | E56A | 20936.79 | 2590.214 | 1019476.241 | 1057324.295
82 | E57A | 21234.21 | 2590.39 | 1019179.044 | 1057312.885
83 | E58A | 21432.35 | 2607.415 | 1019012.999 | 1057421.001