## Caja perno seguridad; base ITM
Información del fabricante
1. Nombre del fabricante:
2. Nombre de la fábrica:
3. País de la fábrica:
4. Dirección:
5. Persona a contactar de la fábrica:
6. Teléfono/ fax del contacto de la fábrica:
7. E-mail del contacto de la fábrica:
8. Nombre del representante:
9. Dirección del representante:
10. Persona a contactar del representante:
11. Teléfono /fax del representante:
12. E-mail del contacto del representante:
CAJA MEDIDOR MONOFÁSICO ELECTRÓNICO PARA PERNO DE SEGURIDAD CON BASE PARA FIJACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO
Elemento | Característica | UNIDAD | Solicitado | Garantizado
Componentes | Una bandeja o placa porta medidor | Sí/No | Sí
| Pasa zunchos | Sí/No | Sí
| Base porta interruptor termomagnético | Sí/No | Sí
| Alojamiento perno de seguridad rosca W1/4" con 20 pasos por pulgada | Sí/No | Sí
| Portasello para perno de seguridad | Sí/No | Sí
| Portasello en el costado de la caja | - | Sí (*)
| Bujes para separar caja y pared (20mm de largo) | - | Sí (*)
| Color Ral (Indicar) | - | Inf. Fabricante
| Sistema de ventilación de la caja | Sí/No | Sí
| Presenta muestra | Sí/No | Sí
Grabado sobre relieve | Logo fabricante | Sí/No | Sí
| Nombre fabricante | Sí/No | Sí
| Mes y año de fabricación | Sí/No | Sí
| Textos de advertencia (detellar) | Sí/No | Según Distribuidora
Dimensiones internas mínimas | Alto [mm] | mm | 280
| Ancho [mm] | mm | 155
| Profundidad [mm] | mm | 90
Materiales | Cuerpo y tapa | - | Policarbonato
| Tapa transparente | Sí/No | Sí(**)
| Bandeja o placa porta medidor | - | Policarbonato o poliester reforzado
| Base porta interruptor termomagnético | - | Policarbonato
Certificados de Ensayos Tipo | Inspección Visual | Sí/No | Sí
| Verificación dimensional | Sí/No | Sí
| Verificación del grado de protección (Código IP) | Sí/No | Sí
| Verificación del grado de protección (Código IK) | Sí/No | Sí
| Ensayo de Inflamabilidad y Propagación de Llamas | Sí/No | Sí
| Verificación de la resistencia al calor | Sí/No | Sí
| Ensayo de autoextinción | Sí/No | Sí
| Ensayo de resistencia a UV | Sí/No | Sí
| Prueba de resistencia mecánica conjunto “Perno de seguridad” | Sí/No | Sí
(*) Requerido solo para Chilectra
(**) Chilectra podrá solicitar tapa arenada
(***) Requerido solo para Ampla y Coelce
| ....................................... |  | .......................................
| Firma Fabricante |  | Firma Oferente

## Caja perno segur.; sin base ITM
Información del fabricante
1. Nombre del fabricante:
2. Nombre de la fábrica:
3. País de la fábrica:
4. Dirección:
5. Persona a contactar de la fábrica:
6. Teléfono/ fax del contacto de la fábrica:
7. E-mail del contacto de la fábrica:
8. Nombre del representante:
9. Dirección del representante:
10. Persona a contactar del representante:
11. Teléfono /fax del representante:
12. E-mail del contacto del representante:
CAJA MEDIDOR MONOFÁSICO ELECTRÓNICO PARA PERNO DE SEGURIDAD
Elemento | Característica | UNIDAD | Solicitado | Garantizado
Componentes | Una bandeja o placa porta medidor | Sí/No | Sí
| Pasa zunchos | Sí/No | Sí
| Base porta interruptor termomagnético | Sí/No | No
| Alojamiento perno de seguridad rosca W1/4" con 20 pasos por pulgada | Sí/No | Sí
| Portasello para perno de seguridad | Sí/No | Sí
| Color Ral (Indicar) | - | Inf. Fabricante
| Sistema de ventilación de la caja | Sí/No | Sí
| Presenta muestra | Sí/No | Sí
Grabado sobre relieve | Logo fabricante | Sí/No | Sí
| Nombre fabricante | Sí/No | Sí
| Mes y año de fabricación | Sí/No | Sí
| Textos de advertencia (detellar) | Sí/No | Según Distribuidora
Dimensiones internas mínimas | Alto | mm | 280
| Ancho | mm | 155
| Profundidad | mm | 90
Materiales | Cuerpo y tapa | mm | Policarbonato
| Tapa transparente | Sí/No | Sí
| Bandeja o placa porta medidor | - | Policarbonato o poliester reforzado
Certificados de Ensayos Tipo | Inspección Visual | Sí/No | Sí
| Verificación dimensional | Sí/No | Sí
| Verificación del grado de protección (Código IP) | Sí/No | Sí
| Verificación del grado de protección (Código IK) | Sí/No | Sí
| Ensayo de Inflamabilidad y Propagación de Llamas | Sí/No | Sí
| Verificación de la resistencia al calor | Sí/No | Sí
| Ensayo de autoextinción | Sí/No | Sí
| Ensayo de resistencia a UV | Sí/No | Sí
| Prueba de resistencia mecánica conjunto “Perno de seguridad” | Sí/No | Sí
(*) Requerido solo para Ampla y Coelce.
| ....................................... |  | .......................................
| Firma Fabricante |  | Firma Oferente

## Caja autotraba; sin base ITM
Información del fabricante
1. Nombre del fabricante:
2. Nombre de la fábrica:
3. País de la fábrica:
4. Dirección:
5. Persona a contactar de la fábrica:
6. Teléfono/ fax del contacto de la fábrica:
7. E-mail del contacto de la fábrica:
8. Nombre del representante:
9. Dirección del representante:
10. Persona a contactar del representante:
11. Teléfono /fax del representante:
12. E-mail del contacto del representante:
CAJA MEDIDOR MONOFÁSICO ELECTRÓNICO CON SISTEMA AUTOTRABA
Elemento | Característica | UNIDAD | Solicitado | Garantizado
Componentes | Una bandeja o placa porta medidor | Sí/No | Sí
| Pasa zunchos | Sí/No | Sí (*)
| Cantidad de elementos sistema autotraba [N°] | Cantidad | Inf. Fabricante
| Base porta interruptor termomagnético | Sí/No | No
| Alojamiento perno de seguridad rosca W1/4" con 20 pasos por pulgada | Sí/No | Sí(*)
| Portasello para perno de seguridad | Sí/No | Sí(*)
| Color Ral (Indicar) | - | Inf. Fabricante
| Sistema de ventilación de la caja | Sí/No | Sí
| Presenta muestra | Sí/No | Sí
Grabado sobre relieve | Logo fabricante | Sí/No | Sí
| Nombre fabricante | Sí/No | Sí
| Mes y año de fabricación | Sí/No | Sí
| Textos de advertencia (detellar) | - | Según Distribuidora
Dimensiones internas mínimas | Alto [mm] | mm | 280
| Ancho [mm] | mm | 155
| Profundidad [mm] | mm | 90
Materiales | Cuerpo y tapa | - | Policarbonato
| Tapa transparente | Sí/No | Sí
| Bandeja o placa porta medidor | - | Policarbonato o poliester reforzado
Certificados de Ensayos Tipo | Inspección Visual | Sí/No | Sí
| Verificación dimensional | Sí/No | Sí
| Verificación del grado de protección (Código IP) | Sí/No | Sí
| Verificación del grado de protección (Código IK) | Sí/No | Sí
| Ensayo de Inflamabilidad y Propagación de Llamas | Sí/No | Sí
| Verificación de la resistencia al calor | Sí/No | Sí
| Ensayo de autoextinción | Sí/No | Sí
| Ensayo de resistencia a UV | Sí/No | Sí
| Prueba de resistencia mecánica conjunto “Perno de seguridad” | Sí/No | No
Nota:
(*) Requerido sólo para Ampla y Coelce
| ....................................... |  | .......................................
| Firma Fabricante |  | Firma Oferente

## Caja dimensiones especiales
Información del fabricante
1. Nombre del fabricante:
2. Nombre de la fábrica:
3. País de la fábrica:
4. Dirección:
5. Persona a contactar de la fábrica:
6. Teléfono/ fax del contacto de la fábrica:
7. E-mail del contacto de la fábrica:
8. Nombre del representante:
9. Dirección del representante:
10. Persona a contactar del representante:
11. Teléfono /fax del representante:
12. E-mail del contacto del representante:
CAJA MEDIDOR MONOFÁSICO ELECTRÓNICO CON DIMENSIONES ESPECIALES
Elemento | Característica | UNIDAD | Solicitado | Garantizado
Componentes | Una bandeja o placa porta medidor | Sí/No | Sí
| Pasa zunchos | Sí/No | No
| Orificios pretroquelados en fondo de la caja | Sí/No | Sí
| Base porta interruptor termomagnético | Sí/No | Sí
| Base porta condensador | Sí/No | Sí
| Base porta registrador | Sí/No | Sí
| Cerradura de la tapa para perno de seguridad de rosca W1/4" con 20 pasos por pulgada | Sí/No | Sí
| Cerradura de la tapa de acceso al interruptor termomagnético para perno de seguridad de rosca W1/4" con 20 pasos por pulgada | Sí/No | Sí
| Color Ral (Indicar) | - | Inf. Fabricante
| Sistema de ventilación de la caja | Sí/No | Sí
| 5 agujeros con tapones de caucho (ubicados según 15.2.2) | Sí/No | Sí
| Presenta muestra | Sí/No | Sí
Grabado sobre relieve | Logo fabricante | Sí/No | Sí
| Nombre fabricante | Sí/No | Sí
| Mes y año de fabricación | Sí/No | Sí
| Textos de advertencia (detellar) | - | Según Distribuidora
Dimensiones internas mínimas | Alto | mm | 315
| Ancho | mm | 185
| Profundidad | mm | 105
Materiales | Cuerpo y tapa | - | Policarbonato
| Tapa transparente | Sí/No | Sí
| Bandeja o placa porta medidor | - | Policarbonato o poliester reforzado
Certificados de Ensayos Tipo | Inspección Visual | Sí/No | Sí
| Verificación dimensional | Sí/No | Sí
| Verificación del grado de protección (Código IP) | Sí/No | Sí
| Verificación del grado de protección (Código IK) | Sí/No | Sí
| Ensayo de Inflamabilidad y Propagación de Llamas | Sí/No | Sí
| Verificación de la resistencia al calor | Sí/No | Sí
| Ensayo de autoextinción | Sí/No | Sí
| Ensayo de inflamabilidad y propagación de llamas | Sí/No | Sí
| Ensayo de resistencia a UV | Sí/No | Sí
| Prueba de resistencia mecánica conjunto “Perno de seguridad” | Sí/No | Sí
Nota:
Esta caja es rrquerida sólo para Edelnor
| ....................................... |  | .......................................
| Firma Fabricante |  | Firma Oferente