## desconec. fusibles 1f
Identificación del equipo ofertado :
Item | DESCRIPCIÓN | Unidad / Referencia | Valor Garantizado
1 | Norma de construcción
2 | Normas de Ensayo
3 | Condición de Servicio
3.1 | Temperatura ambiente máxima | ºC
3.2 | Nivel de contaminación (I, II, III ó IV)
3.3 | Altitud | m.s.n.m.
4 | Ensayos y características eléctricas
4.1 | Tensión Máxima | kV
4.2 | Frecuencia Nominal | Hz
4.3 | Corriente Nominal base | A
4.4 | Corriente Nominal tubo portafusible | A
4.5 | Capacidad de interrupción simétrica | kA
4.6 | Clase TRV | B ó C
4.7 | Tensión de Ensayo a Frec. Nom.
| En Seco, 1 min. (Terminal – Terminal) | kV
| En Húmedo, 15 seg. (Terminal – Termina) | kV
| En Seco, 1 min. (Terminal – Tierra) | kV
| En Húmedo, 15 seg (Terminal – Tierra) | kV
4.8 | Tensión de Ensayo de Impulso
| Terminal – Terminal | kV
| Terminal – Tierra | kV
4.9 | Distancia de fuga de la base | mm
5 | Características generales
5.1 | Cantidad de operaciones mecánicas | Nºde oper.
5.2 | Fijación elementos fusible | Fija/Removible
5.3 | Longitud tubo portafusible (dist. A, Sección 4) | mm
5.4 | Diámetro interno tubo portafusible | mm
5.5 | Cumplimiento de Compatibilidad del tubo portafusible, según sección 3 | Cumple
5.6 | Material de Conectores y Norma aplicada. | --
5.7 | Material de la Base | --
5.8 | Resistencia de los Contactos | ohm
5.9 | Longitud pernos del bracket | mm (")
5.10 | Color del aislador : Gris claro | Cumple
FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE