## seccionalizadores cut-out
I. INFORMACION DEL FABRICANTE
1. | NOMBRE DEL FABRICANTE | :
2. | NOMBRE DE LA FÁBRICA | :
3. | PAÍS DE LA FÁBRICA | :
4. | DIRECCIÓN | :
5. | PERSONA A CONTACTAR | :
6. | TELÉFONO / FAX | :
7. | E-MAIL | :
8. | NOMBRE DEL REPRESENTANTE | :
9. | DIRECCIÓN | :
10. | PERSONA A CONTACTAR | :
11. | TELÉFONO / FAX | :
12. | E-MAIL | :
II. CARACTERÍSTICAS DEL REGULADOR DE TENSIÓN EN DISTRIBUCIÓN
|  |  | UN. | VALOR GARANTIZADO | OBSERVACIONES
1. Características Eléctricas
1.1 | Tensión Máxima de Servicio |  | kV
1.2 | Tipo de Seccionalizador |  | ---
1.3 | Tipo de ambiente |  | ---
1.4 | Tipo de estructura |  | ---
1.5 | Corriente Nominal |  | A
1.6 | Corriente Mínima de disparo |  | A
1.7 | Frecuencia |  | Hz
1.8 | Corriente momentánea |  | kA
1.9 | Corriente por 15 ciclos (50Hz) |  | A
1.10 | Corriente momentánea por 3s en a 50Hz |  | kA
1.11 | Nivel de aislamiento (impulso y tensión aplicada en seco y húmedo) |  | kV
1.12 | Conectores |  | mm2
1.13 | Número de tiros |  | N°
1.14 | Tiempo de limpiado de memoria (reset) |  | s
1.15 | Tiempo de apertura |  | s
FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE