## Codensa
CODENSA
Indique Tipo de Medidor Trifásico
| Tipo de Medidor Trífásico | B1
Id | Descripción | Unidad | Solicitado | Ofrecido | 1
1. | Características Generales | -- |  | -- | B1 | 1
1.1 | Norma a cumplir en ensayo de tipo | -- |  |  | B2 | 2
1.2 | Norma a cumplir en recepción | -- |  |  | B3 | 3
1.3 | Marca | -- |  |  | B4 | 4
1.4 | Modelo | -- |  |  | B5 | 5
1.5 | N° de Catálogo | -- |  |  | B6 | 6
1.6 | Tipo | -- |  |  | B7 | 7
1.7 | Tipo de Medición de Energía (Activa, Reactiva, A&R) | -- |  |  |  | 8
1.8 | Tipo de Conexión (Directa, Indirecta, Semidirecta) | -- |  |  |  | 9
1.9 | Sentido de la Medición | -- |  |  |  | 10
1.10 | Tipo de Registro | -- |  |  |  | 11
1.11 | Número de Elementos | -- |  |  |  | 12
1.12 | Número de Hilos | -- |  |  |  | 13
1.13 | Clase de precisión activa | % |  |  |  | 14
1.14 | Clase de precisión reactiva | % |  |  |  | 15
1.15 | Frecuencia Nominal | Hz |  |  |  | 16
1.16 | Rango de variación de frecuencia | % Fn |  |  |  | 17
1.17 | Intensidad Nominal o Básica (Ib) | A |  |  |  | 18
1.18 | Intensidad máxima sin variar la clase de precisión (Imax) | A |  |  |  | 19
1.19 | Sobrecarga térmica de servicio | % Ib |  |  |  | 20
1.20 | Corriente mínima de cortocircuito soportable durante t = 2/Fn (s) | A |  |  |  | 21
1.21 | Corriente de arranque | % Ib |  |  |  | 22
1.22 | Voltaje nominal (Vn) | V |  |  |  | 23
1.23 | Voltaje Auxiliar | V |  |  |  | 24
1.24 | Rango de variación de tensión nominal sin variar la clase de precisión | % Vn |  |  |  | 25
1.25 | Tensión de prueba a frecuencia nominal durante 1 minuto | K Vrms |  |  |  | 26
1.26 | Consumo máximo del circuito amperimétrico por fase | VA |  |  |  | 27
1.27 | Consumo máximo del circuito voltimétrico por fase | VA |  |  |  | 28
1.28 | Consumo máximo del circuito voltimétrico por fase | W |  |  |  | 29
1.29 | Período de registro | Minutos |  |  |  | 30
1.30 | Base de tiempo (Cristal de Cuarzo) | MHz |  |  |  | 31
1.31 | Precisión reloj | Minutos/año |  |  |  | 32
1.32 | Tipo de Registrador (Ciclométrico o LCD) | -- |  |  |  | 33
1.33 | Número de Cifras Enteras + Decimales | -- |  |  |  | 34
2. | Características de Registro | -- |  | -- |  | 35
2.1 | Despliegue de datos en Display | -- |  |  |  | 36
| Número mínimo de canales de memoria masa | -- |  |  |  | 37
| Código de registro de medida | (Sí/No) |  |  |  | 38
| Magnitud y unidad de variable registrada (kWh, kVarh,kW,etc) | (Sí/No) |  |  |  | 39
| Indicación de fases activas | (Sí/No) |  |  |  | 40
| Indicador de sentido | (Sí/No) |  |  |  | 41
| Indicación de intento de fraude (Opcional) | (Sí/No) |  |  |  | 42
2.2 | Número de dígitos de Display para: | -- |  |  |  | 43
| Magnitud de variable registrada (kWh, kVarh,kW,etc) | Dígitos |  |  |  | 44
| Demanda máxima indicativa (solo en medidores con registro de demanda máxima) | Dígitos |  |  |  | 45
| Demanda máxima acumulativa (solo en medidores con registro de demanda máxima) | Dígitos |  |  |  | 46
| Nº de veces que se resetea la demanda máxima indicativa (solo en medidores con registro de demanda máxima) | Dígitos |  |  |  | 47
| Activación del proceso de acumulación (solo en medidores con registro de demanda máxima) | Dígitos |  |  |  | 48
2.3 | Altura mínima Dígitos en Display | mm |  |  |  | 49
2.4 | Display reemplazable en caso de falla | -- |  |  |  | 50
2.5 | Sensor óptico emisor de pulsos | -- |  |  |  | 51
| Salida de pulsos de energía activa (por LED en placa frontal) | -- |  |  |  | 52
| Constante | Pulsos/kWh |  |  |  | 53
| Salida de pulsos de energía reactiva | -- |  |  |  | 54
2.6 | Capacidad mínima de almacenamiento de datos a corriente máxima y tensión de referencia | hrs |  |  |  | 55
2.7 | Pulsador para modo alternativo | -- |  |  |  | 56
2.8 | Capacidad de Reset con retardo programable en Display | -- |  |  |  | 57
2.9 | Tiempo mínimo de retención de datos memoria no volátil | Meses |  |  |  | 58
2.10 | Tamaño memoria de masa | Kbytes |  |  |  | 59
3. | Características Constructivas | -- |  | -- |  | 60
3.1 | Señalización de error de Display | -- |  |  |  | 61
3.2 | Posición de conectores | -- |  |  |  | 62
3.3 | Ejecución tropicalizada: Especificar las consideraciones de carácter constructivo tomadas en la fabricación de los medidores para su aplicación en ambientes cálidos, húmedos o corrosivos | (Sí/No) |  |  |  | 63
3.4 | Base |  |  |  |  | 64
| Material (Duroplastico moldeado, policarbonato laminado, fenol o metal) | -- |  |  |  | 65
| Fijación de los elementos de adentro hacia fuera | (Sí/No) |  |  |  | 66
| Presenta dispositivos para fijación en gabinete | (Sí/No) |  |  |  | 67
3.5 | Tapa del tambor ciclométrico |  |  |  |  | 68
| Material | -- |  |  |  | 69
3.6 | Tapa del medidor |  |  |  |  | 70
| Material | -- |  |  |  | 71
| Sellado (hermético o no hermético) | -- |  |  |  | 72
3.7 | Block de Bornes | -- |  |  |  | 73
| Material Tapa Bornes | -- |  |  |  | 74
| Rango de sección admitida por Terminales de conexión | mm2 |  |  |  | 75
| Tornillos para sellado de tapa bornes tapa del medidor y reset de máxima demanda | -- |  |  |  | 76
3.8 | Disposición de terminales de Corriente |  |  |  |  | 77
| Diagrama de conexiones y secuencia de fases prevista (opcionalmente en Placa de Carácteristicas) |  |  |  |  | 78
3.9 | Fijación Registrador | -- |  |  |  | 79
3.10 | Protección antihurto de registrador por campos magnéticos |  |  |  |  | 80
3.11 | Sistema manual de Reset con dispositivo de sellado |  |  |  |  | 81
3.12 | Alimentación Auxiliar |  |  |  |  | 82
3.13 | Terminal de Conexión a Tierra | (Sí/No) |  |  |  | 83
3.14 | Dimensiones Máximas |  |  |  |  | 84
| Ancho | mm |  |  |  | 85
| Alto | mm |  |  |  | 86
| Profundidad | mm |  |  |  | 87
| Peso | Kg |  |  |  | 88
3.15 | Temperatura Mínima de operación | ºC |  |  |  | 89
3.16 | Temperatura Máxima de operación | ºC |  |  |  | 90
3.17 | Garantía mínima de Fabricación | Años |  |  |  | 91
3.18 | Garantía técnica mínima | Años |  |  |  | 92
3.19 | Entidad Estatal que certifica el equipo | -- |  |  |  | 93
3.20 | Vida Útil estimada del equipo | Años |  |  |  | 94
3.21 | Placa de Característica | -- |  |  |  | 95
| Placa ubicada en el interior del medidor | -- |  |  |  | 96
3.22 | Datos | -- |  |  |  | 97
3.23 | Lenguaje | -- |  |  |  | 98
3.24 | Nombre del fabricante o Marca | (Sí/No) |  |  |  | 99
3.25 | País de fabricación o ensamblaje | (Sí/No) |  |  |  | 100
3.26 | Número de serie del medidor | (Sí/No) |  |  |  | 101
3.27 | Tipo o modelo | (Sí/No) |  |  |  | 102
3.28 | Frecuencia, tensión y corrientes nominales | (Sí/No) |  |  |  | 103
3.29 | Corriente máxima en Amperes | (Sí/No) |  |  |  | 104
3.30 | Constante de pulsos del medidor | (Sí/No) |  |  |  | 105
3.31 | Clase de precisión | (Sí/No) |  |  |  | 106
3.32 | Número de fases | (Sí/No) |  |  |  | 107
3.33 | Número de hilos | (Sí/No) |  |  |  | 108
3.34 | Diagrama de conexiones y secuencia de fases prevista (opcionalmente en reverso de tapa de terminales) |  |  |  |  | 109
3.35 | Año de fabricación | (Sí/No) |  |  |  | 110
3.36 | Nombre del usuario o logotipo de concesionaria. | (Sí/No) |  |  |  | 111
3.37 | Unidad de Medida | (Sí/No) |  |  |  | 112
3.38 | Temperatura de referencia (Requerida si es diferente a 23ºC) |  |  |  |  | 113
3.39 | Numero de aprobación estatal (de acuerdo a cada país) | (Sí/No) |  |  |  | 114
3.40 | Código de barras de 14 caracteres mínimo (# de medidor, marca y tipo) | (Sí/No) |  |  |  | 115
4. | Características Opcionales | -- |  | -- |  | 116
4.1 | Capacidad de Tarifa Horaria (Requisitos mínimos) | -- |  |  |  | 117
| División de Año en cinco partes | (Sí/No) |  |  |  | 118
| División de la semana en cuatro partes | (Sí/No) |  |  |  | 119
| División del día en cuatro partes | (Sí/No) |  |  |  | 120
| División Diaria | (Sí/No) |  |  |  | 121
| Definición de fechas del cambio de horario estacional de país | (Sí/No) |  |  |  | 122
| Definición de días feriados | (Sí/No) |  |  |  | 123
| Definición de días tipo (hábiles, sábados, domingos y especiales) | (Sí/No) |  |  |  | 124
| Presentación de fecha y hora en LCD | (Sí/No) |  |  |  | 125
| Visualización de energía activa por tarifa en LCD | (Sí/No) |  |  |  | 126
| Visualización de demanda máxima por tarifa en LCD (Solo en medidores con registro de demanda máxima) | (Sí/No) |  |  |  | 127
| Visualización a demanda presente en LCD | (Sí/No) |  |  |  | 128
| Precisión reloj de tiempo real | Min/Años |  |  |  | 129
4.2 | Reset de reposición de demanda máxima (Solo en medidores con registro de demanda máxima) | -- |  |  |  | 130
4.3 | Ajuste de Periódo de Registro o Integración (1, 5, 10, 15, 30 o 60 minutos) | Minutos |  |  |  | 131
4.4 | Interface óptico para transmisión y recepción de datos (RS-232 u otro) | -- |  |  |  | 132
4.5 | Entrada/Salida KYZ (contacto seco) | -- |  |  |  | 133
4.6 | Estándar IEC para Tx y Rx de datos | -- |  |  |  | 134
4.7 | Transmisión de datos vía radio-frecuencia | -- |  |  |  | 135
5. | Información Adjunta | -- |  | -- |  | 136
5.1 | INFORMACIÓN TÉCNICA | (Sí/No) |  |  |  | 137
5.2 | Catálogo detallado de piezas y partes | (Sí/No) |  |  |  | 138
5.3 | Diagrama de conexión | (Sí/No) |  |  |  | 139
5.4 | Manual de instalación y servicio | (Sí/No) |  |  |  | 140
5.5 | Manual de servicio de mantenimiento | (Sí/No) |  |  |  | 141
5.6 | Metodología y medio de ajuste para medidor (Hardware,software o firmware) | (Sí/No) |  |  |  | 142
5.7 | Diagrama de circuitos por tarjeta | (Sí/No) |  |  |  | 143
5.8 | Tipos de Certificaciones (i.e. ISO9000) | (Sí/No) |  |  |  | 144
5.9 | Listado de repuestos codificado | (Sí/No) |  |  |  | 145
6. | Software | -- |  | -- |  | 146
6.1 | Cantidad requerida | (Sí/No) |  |  |  | 147
6.2 | Marca | (Sí/No) |  |  |  | 148
6.3 | N° de catálogo | (Sí/No) |  |  |  | 149
6.4 | Tipo de base de datos | (Sí/No) |  |  |  | 150
6.5 | Sistema operativo requerido | (Sí/No) |  |  |  | 151
6.6 | Software de comunicación | (Sí/No) |  |  |  | 152
6.7 | Instalación de software en fábrica | (Sí/No) |  |  |  | 153
6.8 | Ofrecen capacitación en fábrica | (Sí/No) |  |  |  | 154
6.9 | Las licencias del software son actualizables | (Sí/No) |  |  |  | 155
6.10 | Manual Técnico en Español/Portugues según corresponde | (Sí/No) |  |  |  | 156
6.11 | Permite tener reportes por grupos de medición | (Sí/No) |  |  |  | 157
6.12 | Gráfica períodos tarifarios | (Sí/No) |  |  |  | 158
6.13 | Analiza tarifas y se pueden proyectar varias tarifas | (Sí/No) |  |  |  | 159
6.14 | Gráfica perfiles de carga | (Sí/No) |  |  |  | 160
6.15 | Tipo de parámetros que pueden graficar: indicar | (Sí/No) |  |  |  | 161